无机化学实验室仪器采购

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 厂家 | 台数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | FA224 220g/0.1mg | 上海恒平 | 2 |  |  |
| 2 | 超声波清洗机 | KM-23C | 科盟 | 6 |  |  |
| 3 | 程序控温干燥箱 | DHG-9070A(程序控温) | 上海一恒 | 2 |  |  |
| 4 | # 微波化学反应器 | WBFY-201 | 天津科诺 | 3 |  |  |
| 5 | # 磁力搅拌电热套 | 98-II-B 500ml | 天津泰斯特 | 40 |  |  |
| 6 | 水热反应釜 | 25ml | 济南恒化科技有限公司 | 120 |  |  |
| 7 | 箱式马弗炉 | SRJX-4-13 | 北京永光明 | 1 |  |  |
| 8 | 气流干燥器 | 20孔 | 山东甄城华鲁热电仪器有限公司 | 6 |  |  |
| 9 | 超声波清洗机 | KH5200B（10L40KHz） | 昆山禾创超声洗净设备有限公司 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |