化学工艺实验室仪器采购

| 仪器名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMS磁力搅拌恒温水浴锅 | EMS-30 | 上海乔跃电子有限公司 | 2 |  |  |
| 超声波清洗机 | JOYN-15A | 上海乔跃电子有限公司 | 2 |  |  |
| 程序控温干燥箱 | DHG-9070A(程序控温) | 上海一恒 | 2 |  |  |
| 加热磁力搅拌器 | 85-2C | 河南予华 | 4 |  |  |
| 微型高速离心机 | HC-1016 | 中科中佳 | 1 |  |  |
| 台式智能COD分析仪 | CAC-S11 | 深圳市海滨仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 微波化学反应器 | WBFY-205 | 天津科诺 | 1 |  |  |
| 氮气钢瓶（含减压阀） | 40L |  | 1 |  |  |
| 移液枪 | 手动可调 | DRAGON大龙 | 1 |  |  |
| 电子分析天平 | FA2004 200g/0.1mg | 上海恒平 | 1 |  |  |
| 水热反应釜 | HK-200 25ml | 济南恒化科技有限公司 | 4 |  |  |
| 箱式马弗炉 | SRJX-4-13 | 北京永光明 | 1 |  |  |
| 气流干燥器 | 20孔 | 山东甄城华鲁热电仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 坩埚 | 10#,20#,30#,50#,100#,150# | 东明化工产品商行 | 5 |  |  |
| 瓷舟 | 77mm,88mm, 95mm,97mm | 唐山市开平盛兴化学瓷厂 | 10 |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-1A型，工作电压220V/50hz 额定功率3kw 温度范围RT+10～300℃ | 龙口先科 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |